
成都市新津敏林实业有限公司

污水防渗漏环境安全生产应急演练方案

为了进一步提高职工对环境污染事故的应急处理能力，增强公司环境管理意识，根据县环保局要求，开展一次污水防渗漏环境安全应急演练。

时间：2025年4月8日

地点：公司镀镍、镀铜车间

人员安排：指挥：陈敏林、陈开华

搬沙组：陈安云、陈学中、刘明元、王艳彬

铲沙组：徐国涛、杨俊

污水渗漏处理组：陈安平、王艳彬、陈安奇、张王林

事故演习流程：

1、当镀镍、镀铜车间发现污水渗漏，车间负责人急时向公司领导陈开华汇报，在汇报的同时第一时间公司领导向县环保局和安西镇人民政府领导汇报污染情况。

2、铲沙组、搬沙组人员应立即到达现场搬运沙袋，进行车间排放口堵漏。

3、污水处理组，用药物对污染水进行处理，污水处理合格后，用潜水泵打到污水处理站进行后续处理合格排放。

成都市新津敏林实业有限公司

2025年4月8日


